## Hárok2
Norma / TPP | Typ plynovodu | Tlakový rozsah (MOP) | Materiál | Poznámka
STN EN 1775 | Nepriemyselný* | ≤ 5 bar | kov
| Priemyselný | ≤ 0,5 bar | kov/PE
STN EN 15001-1** | Nepriemyselný* | ˃ 5 bar < 60 | kov | STN EN 15001 sa použije na plynovod, ktorý nie je predmetom STN EN 1775 alebo iných STN EN
| Priemyselný | ˃ 0,5 bar < 60 | kov/PE
STN EN 15001-2** | Nepriemyselný* | ˃ 5 bar < 60 | kov | STN EN 15001 sa použije na plynovod, ktorý nie je predmetom STN EN 1775 alebo iných STN EN
| Priemyselný | ˃ 0,5 bar < 60 | kov/PE
STN EN 12007-1 |  | ≤ 16 bar | kov/PE
STN EN 12007-2 |  | ≤ 10 bar | PE
STN EN 12007-3 |  | ≤ 16 bar | ocel
STN EN 13480-5 | Priemyselný |  | kov | STN EN 13480 použije sa na plynovod mimo hodnôt uvedených v STN EN 15001
STN EN 12327 |  |  | kov/PE | Nevzťahuje sa na plynovody podľa STN EN 1775
STN 38 6405 |  |  | kov/PE
TPP 702 01 | Uložený v zemi | ≤ 4 bar | PE
TPP 702 02 | Uložený v zemi | ≤ 4 bar | kov
TPP 702 12 | Domový | ≤ 4 bar | kov/PE
TPP 704 01 | Budovy/pozemky | < 10 kPa < 50 kW
*Rozvody plynu v budovách (obytných, obchodných, verejne prístupných)
** Teplota okolia medzi - 20 a 40